Дата: 20.06.2023г.

Прайс-лист автомобильных весов РЕЙС-С

Для взвешивания четырехосных, короткобазных грузовых автомобилей.

Автомобильные весы РЕЙС-С разработаны и производятся российской компанией ООО «ВесГрупп».

Весы РЕЙС-С возможно установить в следующих вариантах: фундаментные надземные.

Весы РЕЙС-С имеют исполнение грузоприемной платформы - колейное, как наиболее удобный вариант весов в транспортировке, обслуживании.

Комплект базовой комплектации

- Грузоприемная платформа длиной 7м, высота несущего профиля 250мм. / 270мм, толщина рифленого настила 6мм.;

- Тензометрические датчики: аналоговые производство Эстония (колонна / шар);

- Весоизметрительный прибор для аналоговых тензометрических датчиков;

- Соединительный комплект (соединительная коробка, кабель);

- Комплект эксплуатационной документации (паспорт, руководство по монтажу и эксплуатации);

Комплект модификации №1

- Тензометрические датчики: аналоговые производство Ю.Корея / Германия;

Комплект модификации №2

- Тензометрические датчики: аналоговые производство Германия с диапазоном температур до -50⁰С;

Комплект модификации №3

- Тензометрические датчики: цифровые производство Германия;

- Весоизмерительный прибор для цифровых тензометрических датчиков;

Стоимость комплектации

| Весы | Базовая комплектация | Модификация.№1 | Модификация.№2 | Модификация.№3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕЙС-С 30т | 928 000 / 935 000 | 1 076 000 / 1 147 000 | 1 312 000 | 1 439 000 |
| РЕЙС-С 40т | 950 000 / 957 000 | 1 098 000 / 1 169 000 | 1 334 000 | 1 461 000 |

Дополнительная комплектация

Автомобильные весы РЕЙС-С по запросу возможно скомплектовать / изготовить:

- программным обеспечением для сохранения результатов взвешивания, создания отчётов и др.;

- системой распознавания номеров ТС для ручного и автоматического взвешивания;

- системой управления взвешиванием и проездом;

- с проведением, перед покраской, предварительной дробеструйной подготовки;

Принципиальная схема автоматизации.

Состав оборудования

- Персональный компьютер – 1шт.;

- Специализированное программное обеспечение – 1шт.;

- IP видеокамеры для фиксации государственных номерных знаков – 2шт.;

- Дублирующее (выносное) табло, обеспечение информацией о весе водителя – 2шт.;

- Светофор двухцветный для регулировки движения по автомобильным весам – 4шт.;

- Шкаф управления автоматикой – 1шт.;

Гарантии

Гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) месяцев.

Технические особенности

Весы сертифицированы в РФ (свидетельство № 58775 от 21.05.2015г.) и внесены в Государственный реестр средств измерений за № 60677-15.

Генеральный директор

ООО «Весгрупп»

Новикова Наталья Владимировна